{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\ncon la presente siamo a comunicare che negli allegati indicati sulla lettera di invito manca l'Allegato 5 - Progetto definitivo-esecutivo.\r\nIn attesa del caricamento sul portale porgiamo distinti saluti","L'Allegato 5 - Progetto definitivo-esecutivo, per motivi di dimensione del file, è stato inviato separatamente tramite wetransfer.\r\nCordiali saluti."]
[2,"Visto quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 20 “Non è consentito il subappalto per la categoria prevalente OG1”  siamo a chiedere conferma che eventuali forniture in opera rientranti nella categoria OG 1  siano ammesse.","In relazione al quesito, si precisa che è consentito quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 105 (Subappalto) del D. Lgs. 50/2016. \"2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.\""]
[3,"Si richiede cortesemente se possibile avere  gli schemi relativi ai quadri elettrici - voce 162/77 del computo metrico.","Sentito il progettista Ing. Ansaldi, si comunica che nel computo metrico è prevista alla voce 183/216 una somma pari ad  €. 7.000,00 per la “Progettazione esecutiva di schemi unifilari e dimensionamento impianto illuminotecnico da parte di professionista incaricato.”.\r\nIn ogni caso, al fine di valutare la congruità del prezzo della voce 162/77 del computo metrico che prevede la somma complessiva di €. 8.514,04 per la “Fornitura in opera di quadri metallici completi con portella trasparente . F.O. 06.A09.L02. di quadro tipo da 600x1800/2000x600 – min IP55” verrà inviato e messo a disposizione di tutte le Ditte invitate entro la giornata di lunedì prossimo 21 febbraio un elaborato integrativo con gli schemi dei quadri elettrici previsti a progetto ma che, in ogni caso, dovranno essere riprogettati us built”.\r\n"]
[4,"-","In via preliminare si chiarisce che è venuto tassativamente a scadere il termine per la richiesta di chiarimenti in ordine alla procedura negoziata in oggetto.\r\nIn secondo luogo, ad integrazione delle disposizioni di cui alla lettera di invito e disciplinare di gara, si comunica quanto segue. \r\nCon riferimento alla scelta dell’amministrazione del Comune di Santo Stefano Belbo di non prevedere l’applicazione dell’istituto del subappalto si rendono note le motivazioni di natura tecnico-organizzativa che sono alla base di tale decisioni e cioè la volontà di “rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori”.\r\nPer quanto concerne l’applicazione del disposto relativo all’art. 29 del d.l. n. 4/2022 si evidenzia che trattandosi di fonte di legge primaria trova comunque applicazione indipendentemente dalla sua ripetizione e citazione nella lettera di invito e disciplinare di gara, ripetizione che risulterebbe pleonastica proprio in virtù della natura della fonte del diritto.\r\n"]